帘子布捻织起重机钢结构制作及安装

招标文件

标书编制：

标书审批：

标书批准：

江苏太极实业新材料有限公司

2024-4

江苏太极实业新材料有限公司

帘子布起重机钢结构制作及安装

招标书

一、项目概况

根据帘子布捻织2024JG-04-G项目需要，按照《中华人民共和国招标投标法》和我公司有关规定，决定采用邀请招标方式选择帘子布项目中起重机钢结构制作及安装单位，欢迎有意向的单位参加投标。

一、项目名称

（1）项目名称： 帘子布捻织车间起重机钢结构制作及安装

（2）项目内容：

1、根据图纸要求制作、安装新起重机钢结构。图纸详见附件。

2、建成后对原有钢结构进行拆除、材料放到厂内指定位置。

3、项目地点: 江苏太极实业新材料有限公司内

二、联系方式

联系人：郑杰  梁汇

联系电话：0514-87460328 / 13952535779

通讯地址：扬州市广陵经济开发区迎春路28号

三、投标须知：

1、招标文件发放办法：

（1）招标书发放时间：2024年4月2日

（2）投标书递交地点： 江苏太极科研综合楼五楼党群行政部

（3）投标截止日期： 2024年4月9日下午16：00

（4）开标时间: 另行安排时间

（5）投标保证金金额：5000元（招标工作结束后，无论中标与否都退还），中标后弃标，扣除保证金。

2、投标方式和参加投标单位的条件

1)本项目采用邀请招标方式进行招标；

2)投标人须具有独立法人资格和独立承担民事责任的能力；

3)投标方需认真阅读招标书，满足招标方要求；

4)参加本项目投标的一切费用不论其投标结果如何，概由投标单位自理，未中标的单位，请予理解；不论中标与否，投标资料概不退还；

5)投标方的投标书出现差错时，招标方有要求澄清的权利。

3、安装期限：

1)、合同签订生效后15天内完成安装。

四、投标书的签署及规定

（1）投标单位必须按本招标书的要求编制投标书、字迹清楚、标书要求封口加盖单位公章；

（2）投标方如在招标文件提供的格式样本上或格式样本复印件上填写数据和文字作为投标书的，招标人概不接受；

（3）投标文件须打印并由投标方法人代表或由法人代表正式授权的投标人签字。

五、投标文件的编写

1、投标文件的构成（按以下顺序装订成册，缺少项不得分）

1)投标承诺书；营业执照副本；法人代表授权书；被授权人身份证明；钢结构生产、安装资质；投标报价表、及支付要求；质量保证及售后服务承诺书；技术力量证明等；

2)所有投标资质、证明文件的复印件须加盖公章；

3)投标书一律采用A4纸打印、复印，正副各1本；

2、投标报价：

1)投标报价一律使用人民币，以“元”为单位；

2)投标报价均为含税价（注明税率）；

3)投标方对每一项目只允许有一个报价，如有优惠折扣等，请在投标报价中说明；

4)投标总价以大写数字为准，单项以单价为准。

六、支付要求

1、合同生效后按照30%预付，安装验收结束后付款60%，余款质保金10%一年后如无质量问题支付。

2、所有付款以承兑方式为主。

七、投标文件的密封和标注

1、投标方应将投标文件用密封袋密封，在密封袋上注明投标单位名称（全称）、投标项目等，并在密封袋的两端贴密封条，加盖骑缝章；

2、投标文件的唯一方式为书面方式，使用电报、电话、传真、光盘、软盘、电子邮件或其它计算机网络技术的投标一概不予接受；

3、密封后开标前送达，过时未到者作为弃权。

八、评标、定标

1)开标地点： 江苏太极实业新材料有限公司科研综合楼会议室

2)评标原则：坚持客观、公正、公平、公开、平等自主和注重信誉的原则；

3)评标、定标方法：公司招标小组负责评标。以最低价者评定为中标单位。

九、其它

（1）凡与此投标项目相关的资质投标方必须具备，否则一切责任由投标方承担；

（2）凡与此项目相关的一切费用均包括在合同总价内，需方不再承担任何费用；

（3）中标单位维保期间未能按合同要求进行施工，连续2次书面投诉后仍未整改的，公司有权解除合同；

（4）因特殊原因而发生情况变化时，双方协商解决。

（5）若存在违反相关法律的行为将作为废标处理。

二、技术规格及要求

一、技术规格

1、钢平台制作安装

投标人根据图纸要求应确保钢平台的制作误差、焊接质量、安装精度均符合图纸要求，并采用高强螺栓连接。

2、钢梁制作

钢梁的制作应参照国家标准中关于起重机钢梁的相关要求，确保钢梁的强度和挠度满足使用需求。

3、材料选择

投标人应根据图纸要求选用符合国家标准和行业规范的优质材料，确保钢结构的耐用性和安全性。

（所有钢材投标方要求全部提供合格证及相关质量证明文件。）

4、防腐处理

钢结构应进行必要的防腐处理，以提高其使用寿命和耐候性。油漆选用原车间钢结构颜色。

5、技术文件提交

投标人应提交详细的技术方案，包括但不限于钢结构的制作工艺、安装方法、质量检测报告等。

二、验收要求

验收标准

（1）钢结构的尺寸、形状、安装位置等应符合设计图纸和技术规格书的要求。

（2）焊接质量应符合国家相关标准，焊缝应平整、无裂纹、无夹渣等缺陷。

（3）高强螺栓连接应牢固可靠，无松动现象。

（4）钢结构整体应稳定、牢固，无变形、无晃动现象。

三、验收程序

（1）钢结构安装完成后，投标人应自行进行初步检查，确保各项指标符合技术要求。

（2）招标人将组织项目负责相关人员对钢结构进行验收，包括现场检查、尺寸测量、质量检测等。

（3）如验收不合格，投标人应负责整改并重新提交验收，直至合格为止。

四、验收文件

验收合格后，投标人应提交完整的验收报告，包括验收记录、质量检测报告等。

附表：

缴纳投标保证金账户

公司名：江苏太极实业新材料有限公司

税号：913210026720275131

地 址：扬州市广陵产业园迎春路28号

帐 号：90090188000022350

开户行：江苏银行扬州联谊支行

传 真：0514-87460328

邮 编：225000